- （一）河北建设集团股份有限公司长春市恒大

帝景二期施工工地问题清单

（共14项问题）

1.施工现场管理混乱，未按照施工图摆放材料，施工现场存放土方，覆盖不够；

2.部分安全通道无防护设施；

3.施工现场用电不规范，工地胶皮线过长，未设置开关箱；

4.工地东侧围挡区存放20个满罐液化气罐；

5.基坑防护缺失；

6.施工现场无警示标志；

7.司索工无证上岗作业；

8.塔吊用电不规范；

9.施工现场无齿锯无防护罩；

10.电梯井防护设置不规范；

11.施工场地工人不能正确佩戴安全帽；

12.部分特种作业人员未持建设行政部门颁发的资格证上岗作业，个别人员证件过期；

13.施工组织设计代签字；

14.施工现场无监理人员，施工监理单位履职不到位。

（二）吉林省新生建筑工程公司长春市北湾

新城二期施工工地问题清单

（共11项问题）

1.现场管理乱，残材不能及时清理；

2.塔机不应设置现场照明设备；

3.施工现场非标电锯，未设置护挡板、分离刀、滴水壶；

4.操作人员未佩戴护目镜；

5.临边防护缺失；

6.施工现场塔吊司索工未持特种作业资格证上岗作业（王威）；

7.施工组织设计不详细，个别沿用旧规范；

8.基坑未建立支护方案；

9.事故应急救援预案无演练；

10.特种作业人员没有司索工，个别特种作业人员（电工）未持有建设行政部门颁发的特种作业人员操作资格证书；

11.各项管理制度缺少《企业安全生产责任体系五落实、五到位》的内容。

（三）吉林茂松建设集团有限公司双阳区泰富

嘉园施工工地问题清单

吉林茂松建设集团有限公司双阳区泰富嘉园项目《建筑工程施工许可证》过期，未申请延期继续施工作业。

（四）吉林省长久建筑工程有限公司双阳区

万豪庭二期施工工地问题清单

（共18项问题）

1.基坑临边无安全防护措施；

2.地下一层顶板施工作业层无防护；

3.7号、10号楼、楼梯边无防护；

4.卸料平台未按方案施工，无预埋件，材质不符合要求；

5.脚手架连墙件设置间距较大，辅助拉结钢丝绳数量不符合要求；

6.开关箱一箱多闸；

7.基坑专项施工方案不具有针对性；

8.现场非标电锯没安全罩、分离刀、滴水壶；

9.现场工人不能正确佩戴安全帽；

10.现场支模脚手架搭设不符合规定、未设置扫地杆；

11.木工操作区没设防火设施；

12.临时施工用电线路混乱；

13.塔吊有电缆敷设在标准节上；

14.部分楼层未设置临边防护 ；

15.关于内业的制定要按新的要求制定（关于安全的12字方针）、缺少五落实，五到位内容；

16.安全管理制度和施工方案依据标准过期；

17.应急预案未落实具体责任人；

18.个别特种作业人员证件过期。

（五）德惠市阳光建设工程有限公司德惠市

龙凤乾城施工工地问题清单

（共15项问题）

1.施工现场使用非标准电锯；

2.现场消防工具缺失；

3.脚手架剪刀撑缺失，未能及时跟进；

4.安全通道防护棚不符合要求，首层防护个别缺失，部分楼梯边防护不到位；

5.木公操作区应增设消防警示牌；

6.现场部分工人未正确佩戴安全帽；

7.脚手架工字钢悬挑梁未按照标准施工，个别木楔松动，无辅助钢丝绳拉结；

8.A7号楼主体施工未设置水平防护网；

9.施工现场临时用电搅拌机未做接地保护；

10.吊料从主体窗口运料，外伸楼外，存在坠落危险；

11.1号塔吊、6号塔吊未制定防碰撞安全措施；

12.塔吊4月3日后无检修记录；

13.制度编制未采用新的标准及规范；

14.安全措施费台账未健全；

15.专项施工方案编制依据针对性不强。

（六）吉林省惠德建工集团有限公司德惠市博文雅苑小区施工工地问题清单

吉林省惠德建工集团有限公司博文雅苑小区项目无《建筑工程施工许可证》。

- 通州建总集团有限公司扶余市米兰花都

小区施工工地问题清单

（共14项问题）

- 安全防护方面：1#楼基坑部分临边无防护；

- 7#楼主体施工没有安全防护网及水平防护网，电梯井口防护未采用制式化、楼梯边防护不规范（采用单杆防护）；

- 施工现场临时用电管理：电缆线未按进行敷设，总开关箱接地导体材料不符合规范要求；

- 7#楼悬挑钢梁部分采用槽钢，且个别外伸长度不符合规范要求；

- 悬挑脚手架未按方案要求进行钢丝绳辅助拉结；

- 部分悬挑钢梁锚固不符合规范要求，部分钢梁有下沉迹象；

- 7#楼脚手架连墙件过早拆除，现采用临时拉结方式，且间距超过方案要求（方案要求是3.6米，实际纵向10米）；

- 8#楼塔吊开关箱没有接地保护线，且没有电工联系方式及警示标志；

- 搅拌机大齿圈没有防护罩，筛沙机传动轮没有防护罩；

- 施工现场材料堆放混乱，存放材料场地没有进行硬化；没有材料标识牌；

- 现场进行砂浆搅拌没有降尘设施；

- 塔吊防碰撞安全措施没有针对性；

- 无总包与安装单位的塔吊安装（拆卸）安全管理协议；

- 无危险源辨识清单。

（八）扶余市建筑工程有限责任公司扶余市

龙嘉圣德御景施工工地问题清单

（共14项问题）

1.现场无工程公告、无“五牌两图”；

2.施工现场管理混乱、现场道路无硬化，现场材料不能按施工图摆放；

3.施工现场临时用电不符合规范要求；

4.脚手架工程不符合规范要求，超过20米没有按规范搭设悬挑脚手架；

5.安全通道、搅拌机等防护鹏搭设不合格；

6.安全网架设不合格；

7.卸料不合格；

8.基坑防护、楼梯边防护、楼层洞口边防护、电梯井口防护不合格；

9.现场无消防设施；

10.现场使用非标电锯；

11.现场塔机接地不合格，另塔机标准节上敷有照明电缆；

12.现场模板支撑不合格；

13.现场不能正确设置警示牌；

14.现场无内业资料。

（九）松原市宇天建筑工程有限责任公司松原市飞达城项目施工工地问题清单

（共15项问题）

1.部分安全生产教育培训考试试卷未判卷；

2.施工现场缺少安全警示标志；

3.脚手架搭设不符合规范；

4.现场消防设施缺失；

5.施工现场临时用电不符合规范；

6.模板支撑不合格；

7.施工现场个别架子工不能正确佩戴安全带；

8.后浇带没做防护；

9.现场使用非标电锯；

10.临边防护缺失；

11.施工现场无车辆冲洗设备；

12.内页资料编制依据不足、不准确、不细致，无企业安全生产责任体系“五落实、五到位”规定的内容；

13.制度编制仍沿用旧的规范；

14.应急预案应落实责任人及有关部门的通讯方式；

15.施工现场临时用电检查记录与现场实际情况不符。

（十）中建八局第四建设有限公司松原市阳光

佳苑小区施工工地问题清单

（共15项问题）

1.安全生产教育培训考试试卷未判卷；

2.个别开关箱存在一箱多机，接地保护设置不规范；

3.钢筋加工场地在塔吊旋转半径以内无防护棚；

4.支模脚手架部分管件不合格；

5.基坑出土堆未用网覆盖；

6.缺少“五牌两图”；

7.防火设施缺失；

8.现场司索人员无证上岗；

9.施工现场使用非标电锯；

10.后浇带防护未设置；

11.缺少部分安全警示牌；

12.砂浆搅拌机传动装置没有防护罩；

13.基坑支护局部有坍塌；

14.塔基检查记录应及时登记；

15大部分特种作业人员证件不是建设行政主管部门颁发的。

（十一）松原市博凯建设工程有限责任公司富江丽都小区施工工地问题清单

（共22项问题）

1.部分安全生产教育培训试卷为判卷；

2.3#楼裙房二层作业临边无安全防护；

3.3#楼裙房二层作业人员高处临边作业未使用安全带；

4.2#楼木方、钢管、模板等物料直接堆放在脚手架上；

- 施工现场材料堆放混乱，有积水，部分施工便道未硬化；

- 8#楼9层悬挑脚手架未按规范要求采用型钢悬挑（现场为钢管悬挑）；

- 7#楼外搭设的马道通道，无临边安全防护措施；

- 2#、7#楼东侧钢筋加工场地未搭设安全防护棚；

- 7#楼楼梯无临边防护；

- 7#楼脚手架连墙体采用钢筋柔性拉结，不符合标准要求（超过24米进行刚性拉结，此楼为13层，大约40米）；

- 6#、7#楼地库基础施工现场未完全封闭管理，未设置安全警示标志；

- 7#楼部分临边及上料平台拆除位置，未设置安全警示标志；

- 电梯井口未采用制式防护，且防护高度不足1米；

- 2#、7#楼北侧后浇带（高度4.6米），临边未采取安全防护措施；

- 钢筋弯曲机开关箱未采用可见分断点开关，且无接地保护线，部分电线被钢筋压住；

- 电工韩志国未取得特种作业资格证；

- 3#楼吊车地灯开关箱直接固定在吊车标准节上，且未采取绝缘措施，开关箱没有门；

- 3#楼南侧木工圆盘锯无防护罩，木工加工场地无防火设施；

- 吊车供电电源及照明线路没有绝缘措施；

- 专项方案编制过简，不具有指导施工作用；

- 部分安全技术交底记录没有交底内容；

- 重大危险源辨识不清，未进行公示。

（十二）中国水利水电第一工程局有限公司松原综合客运枢纽工程施工工地问题清单

（共20项问题）

1.安全生产培训教育存在考核试卷他人代答、考核人员未认真判卷的情况；

2.临时用电个别开关箱无接地保护；

3.现场管理混乱，施工现场材料堆放混乱，宿舍之间有积水，未做到文明施工；

4.地下一层顶板（高度达6米）无临边安全防护；

5.材料堆放靠近楼板边，存在坠落危险，极易造成物体打击；

6.吊笼制作粗糙，采用螺纹钢焊接，且个别钢筋开焊；

7.个别钢支撑未安装，就开始侧壁机基坑下部开挖，存在坍塌危险；

8.个别钢支撑未及时顶撑，防坠钢丝绳安装不规范；

9.部分危险性较大部分工程方案编制过简，特别是支模脚手架施工方案缺乏针对性，不具备指导施工作用；

10.未对汽车吊操作人员进行安全技术交底；

11.个别汽车吊浆垫木与吊车支腿底座绑在一起；

12.支模脚手架未设置扫地杆；

13.移动式操作平台不合格，作业层未设置防护栏；

14.施工用电不规范，存在一箱多闸现象；

15.砂浆搅拌机传动装置没有防护罩；

16.现场氧气瓶与乙炔瓶没有达到安全距离，做防水的液化气罐未采取防晒措施；

17.现场施工使用非标电锯；

18.宿舍管理混乱，住宿房间人员超过了规定，没有宿舍管理规定，工人使用电炉子，电线混乱，死拉乱扯，宿舍区缺少防火设施；

19.应急预案中无人员及部门通讯联络方式；

20.大部分特种作业人员未经建设行政主管部门培训考核。