附件：

主要事故隐患和问题清单

一、长春

长春吉粮天裕生物工程有限公司榆树分公司

1.未提供企业设置安全管理机构文件；

2.企业专职安全管理人员数量未达到企业总人数2%要求；

3.8名特种人作业人员特种操作证已过期；

4.企业安全管理人员变更未按规定履行变更程序；

5.一张动火作业票作业单位安全员、作业单位负责人、作业单位值班长栏为同一人签字；

6.进受限空间、动火作业票未设置验收环节，没有验收人签字确认；

7.隐患台帐中个别隐患整改未闭环；

8.控制室西侧更衣间（设置床铺），不能满足安全生产要求。

二、通化

（一）集安市宏运庆烟花爆竹销售有限公司

1.视频监控保存期限不足30天；

2.库房门口未设人体静电设施；

3.烟花爆竹堆垛通道不足70厘米。

（二）集安市春光烟花爆竹有限公司

1.烟花爆竹堆垛长边大于10米，不符合要求；

2.违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品20箱：81发笛音蕾；

3.视频监控保存期限不足30天。

（三）中国石油吉林通化销售分公司集安经处莲花加油

缷油口未安装密封圈。

（四）中国石油吉林通化销售分公司集安油库

1.油库汽油罐已停止使用，并已经向中国石油吉林销售分公司提交清罐作业申请；

2.防静电、防雷检测报告已过期。

（五）通化县虎马岭远航加油站

1.缷油区未设置声光报警；

2.无2018年安全培训计划；

3.未提供法人项楠安全合格证。

（六）修正药业集团股份有限公司

1.动火作业、受限空间作业票无验收人签字；

2.缺少安全警示标识；

3.在高压线下违反规定装货作业，未采取有效安全措施。

（七）通药制药集团股份有限公司

1.动火作业、受限空间作业票无验收人签字；

2.缺少安全警示标识；

3.在高压线下违反规定装货作业，未采取有效安全措施。

（八）通化市二道江区荣泰鞭炮经销处

1.库区部分未设围墙；

2.未严格按照应急演练计划开展应急演练（9月份）。

（九）辉南县双凤加油站（停业整改）

1.法人无安全培训合格证；

2.法人陈志海无培训试卷；

3.有一台加油机漏油；

4.油罐内信号线螺丝未紧固；

5.加油站站内道路有非加油车辆通行，未采取安全措施。

（十）辉南县民泰气体有限公司（停业整改）

1.压力表无检测标签及检测红线；

2.模压机现场有杂物，无安全防护措施；

3.配电箱无安全警示标识，箱锁损坏；

4.氧气瓶无安全帽，无防震圈；

5.消防安全帽损坏；

6.安全日检查记录、隐患排查台帐流于形式；

7.安全管理制度不健全，未制定变更管理制度；

8.气瓶充装作业工王有贵兼职安全员；

9.未见防静电检测报告；

10.压力容器定期检测报告、可燃气体报警器检测报告已过期；

11.充气间气瓶管理混乱，未采取防倾倒措施，实瓶区、空瓶区、不合格区未严格按要求摆放；

12.氧气充瓶间与检瓶区内有电焊机及其他非防爆电气设备；

13.未见安全生产责任制及下发文件。

（十一）辉南县嘉盛商贸有限公司新柏祥经销处

违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品4件：富贵花。

（十二）辉南县嘉盛商贸有限公司

1.违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品27件：魔术弹；

2.视频监控保存期限不足30天。

三、白山

（一）抚松县春城供氧站

1.氧气瓶无防震圈、瓶帽；

2.实瓶区、不合格瓶区标识不规范；

3.应急演练计划与应急演练记录不符。

（二）抚松县昱天原加油站

1.培训计划与试卷不符，无10月份培训教案；

2.灭火毯配备数量不足5条。

（三）抚松县恒昌泰烟花鞭炮商行

1.配送车辆不能满足要求；

2.仓库标识不清晰。

（四）临江市日杂采购供应站

1.库房距围墙不足12米处的通风口未设防火措施；

2.应急演练计划与记录不符。

（六）临江林业物资有限公司油库（吉林森工）

1.停用柴油罐未做清罐处理；

2.无证对外销售柴油。

（七）临江市兴盛乙炔氧气供应站

1.氧气瓶无防震圈、瓶帽；

2.未设置空瓶、实瓶区相关标识；

3.部分压力表校验报告已过期；

4.未见压力容器检测报告。

（八）中石油吉林白山销售分公司临江经营处口岸加油站

1.未建立变更管理制度；

2.无培训教案；

3.安全管理人员林耀娟兼职加油员；

4.加油员柳林未经培训合格后上岗；

5.未看见安全生产责任制及文件。

（九）吉林省三岔子林业局胜利加油站

1.未建立变更管理制度；

2.配电柜柜门静电跨接线未安装；

3.经营许可证未进行法人变更。

（十）白山市江源区龙祥烟花爆竹批发中心

1.防静电设施不符合规范要求；

2.违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品58箱：金牌大地红；

3.无培训教案；

4.无2018年3月份应急演练记录。

（十二）白山市浑江区盛达气体厂（氧气充装）

1.氧气罐、二氧化碳罐未设置相关标识；

2.未看到气瓶检测报告；

3.未看到法人培训试卷。

四、松原

（一）松原市乾元烟花爆竹有限公司

1#库有B级产品2件：米兰之夜。

（二）中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长宁加油站（停业整改）

1.站房内未设紧急停止按钮；

2.未在明显位置设置声光报警；

3.未见主要负责人及安全管理人员安全考核合格证；

4.未见建设项目安全设施“三同时”相关材料。

五、白城

（一）镇赉县昌泰烟花爆竹经销有限公司

1.运输车辆（吉G25190）不是专用车辆；

2.培训教育记录、隐患排查记录不规范；

3.违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品10箱：吾田烟花。

（二）镇赉县烟花爆竹批发站

1.消防水池拆除，不符合安全要求，不具备安全条件；

2.烟花爆竹经营(批发)许可证未进行法人变更。

（三）白城市路通加油站

1.汽油加油机有电气线路不符合防爆要求；

2.缷车静电接地点设在爆炸危险区域内；

3.缷油口未设明显标识；

4.站房内使用明火；

5.汽油罐操作井内加油管道法兰腐蚀严重，井盖密封失效；

6.液位监测信号未引至有人值守的房间；

7.站房内无紧急停止按钮；

8.加油管道未使用双层管道；

9.隐患排查记录流于形式；

10.应急演练记录与演练方案不符。

（四）洮南市日杂果品公司鞭炮烟花批发站

1.运输车辆不符合规范要求；

2.过期产品27件：鸣冠电光全红礼炮；

3.未提供主要负责人考核合格证；未提供特种作业人员特种作业证；

4.无守护员、搬运员培训记录；

5.未见应急预案备案证明。

（五）镇赉县汇程加油站

1.配电柜、控制柜旁存放杂物；

2.液位监控、渗漏监控间无人员值守；

3.培训记录不规范，仅6人有试卷，人员与持证人员不一致；

4.隐患排查记录不规范，无检查记录；

5.无培训计划，无演练记录。

（六）洮南市博辉烟花爆竹购销有限公司

1.违规存放“四证”（产品合格证、流向标识码、生产日期、执行标准）不符产品9箱：25发开门红；

2.配送车辆不能满足要求；

3.无培训计划、培训教案；

4.无2018年度应急演练计划、演练记录；

5.消防系统无法启动。